Cấu trúc điểm

- 5 lab:

- Tính toán: sử dụng app MicroCap

- Thực hành: đo trên lớp

- điểm lab: min 10, max 17

- điểm lek: 5

- exam: 20

Thiết bị đo

- Thiết bị trên là nguồn cấp điện

- Настройка максимального выдаваемого тока: Đặt dòng điện đầu ra tối đa
Comment

- Настройка выходного напряжения: Cài đặt điện áp đầu ra
Comment

- Индикатор защиты по току: Chỉ báo bảo vệ hiện tại
Comment

- Индикатор защиты по напряжению: Chỉ báo bảo vệ điện áp
Comment

Группировка каналов: по умолчанию обе кнопки отпущены: Nhóm kênh: theo mặc định cả hai nút đều được nhả

Dao động ký

Lab2:

Thiết bị đo