«Извещатели охранной сигнализации»

- Принцип действия ПИК-извещателя?

- Как нужно устанавливать ПИК-извещатели в прямоугольном помещении?

- Нужно ли регулировать зону обнаружения ПИК-извещателя в зависимости от размеров помещений?

- Как выбрать место установки и ориентацию ПИК-извещателя с учетом наиболее вероятного направления проникновения?

- Как нужно выбирать высоту установки ПИК-извещателя в охраняемом помещении?

- Какими способами достигают снижение вероятности ложного срабатывания ПИК извещателей?

- Какова структура диаграммы направленности ПИК-извещателя?

- В каком режиме после установки и тестирования ПИК или комбинированного извещателя должны работать светодиоды индикации тревоги?

- Нужен ли кронштейн при стандартной установке ПИК-извещателя?

- Каков принцип действия радиоволнового извещателя?

- Нужно ли регулировать зону обнаружения РВ извещателя в зависимости от размеров помещений?

- Какова структура диаграммы направленности радиоволнового извещателя?

- За счет чего снижается вероятность ложного срабатывания комбинированных извещателей?

- За счет чего увеличивается вероятность обнаружения комбинированных извещателей?

- Для чего используется функция антимаскирования?

- Какие параметры должен контролировать АИРС?

- Зависит ли выбор АИРС стекла от типа и размера стекол в охраняемом помещении?

- Где не рекомендуется и не рекомендуется устанавливать АИРС?

- Как нужно тестировать АИРС при наличии жалюзи и штор?

- Что такое «иммунитет к животным» извещателя?

«Контрольные панели охранной сигнализации»

- Каковы основные режимы работы КП?

- Каковы основные типы зон с точки зрения реакции на нарушение?

- Что такое разделы контрольной панели?

- Зависит ли режим работы общего раздела КП от режима работы других разделов?

- КП какой структуры целесообразно использовать для объекта с компактно расположенными помещениями?

- КП какой структуры целесообразно использовать для объекта с пространственно разнесенными помещениями?

- Как надо программировать шлейф с магнитоконтактным датчиком первой входной двери?

- Как надо программировать шлейф с магнитоконтактным датчиком второй входной двери?

- Как надо программировать шлейф, контролирующий помещение, где установлена клавиатура?

- Как надо программировать шлейф с кнопками тревожной сигнализации?

- В какой шлейф можно включать датчик вскрытия извещателя?

- Каковы основные режимы программирования КП?

- Какие операции можно выполнить, используя пароль хозяина или администратора?

- Какие операции можно выполнить, используя пароль пользователя?

- Какие операции можно выполнить, используя пароль установщика?

- Какие устройства могут включаться в адресные и неадресные шлейфы?

- Чем отличаются адресные и неадресные КП?

- Что такое шлейф с оконечным резистором?

- Какие шлейфы не позволяют фиксировать короткое замыкание и(или) обрыв?

- Можно ли в один шлейф включать нескольких извещателей?